|  |  |
| --- | --- |
| logo_novi_300**specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju**10310 Ivanić-Grad, Omladinska 23a, HRVATSKA, p.p. 47 Tel.: ++385 1 2834 555, Fax.: ++385 1 2881 481, www.naftalan.hr, e-mail: naftalan@naftalan.hrMB 3186342, OIB 43511228502IBAN:HR7023600001101716186 | BV_Certification_ISO9001 |

Ur.broj: 238/10-111-675-2/20.

Ivanić-Grad, 02. srpanj 2020.

 **n/p SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: **odgovor na upit ponuditelja o nabavi opreme za dvoranu za medicinske vježbe, Ev. broj: N-5/20, objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2020/S 0F2-0023054**

1. **Ponuditelj je naručitelju postavio upit kako slijedi:**

„Poštovani,

Molimo da u Dokumentaciji o nabavi opreme za dvoranu za medicinske vježbe, PONOVLJENI NATJEČAJ, evidencijski broj: N-5/20 , u TROŠKOVNIKU SA SPECIFIKACIJAMA OPREME ZA DVORANU ZA MEDICINSKE VJEŽBE ispravite odnosno izbacite sve specifikacije koje su stavljene s namjerom da se :

1. Pogoduje, odnosno da prednost određenom gospodarskom subjektu.
2. Stavi u nepovoljan položaj nas Fitness oprema d.o.o. Zagreb, Riječka ulica 10, nakon što ste u prvom natječaju, gdje vam je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave poništila vašu Odluku o odabiru, vidjeli našu ponudu

Posebice tu mislimo na dimenzije cardio opreme, stvake od 1-7 Troškovnika sa specifikacijama opreme.

Zatim ste u ovom ponovljenom natječaju:

1. Pod stavkom 2 dodali TRENAŽER ZA HODANJE/TRČANJE SA VELIKIM RASPONOM NAGIBA, koji po specifikacijama jedino može biti Incline trainer i11.9 firme Freemotion, čiji zastupnik za Hrvatsku je, gle čuda, isti gospodarski subjekt.
2. Pod stavkom 6 VESLAČKI ERGOMETAR makli ste “ Kao FDF, WATERROWER ili jednakovrijedno” pa po danim specifikacijama to jedino može biti MEGA PRO firme FDF, čiji zastupnik za Hrvatsku je, opet slučajno, isti gospodarski subjekt.
3. Pod stavkom 7 BICIKL ZA POJEDINAČNO I GRUPNO VJEŽBANJE dodali ste da treba imati zaslon koji kod treninga u zoni mjenja boje ovisno o zoni treniranja odnosno Coach by Color što je zaštićeni patent firme Life fitness čiji je zastupnik za Hrvatsku opet isti gospodarski subjekt kojem se daje prednost.

Molimo ispravak TROŠKOVNIKA SA SPECIFIKACIJAMA OPREME ZA DVORANU ZA MEDICINSKE VJEŽBE sukladno Načelima javne nabave koja u čl.4. Zakona o javnoj nabavi stavak 2. propisuju da javna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom da se određenom gospodarskom subjektu neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.»

**Naručitelj na postavljeni upit gospodarskog subjekta odgovara:**

Naša osnovna nakana, kao javnog naručitelja, je unutar procijenjene vrijednosti nabave dobiti maksimalno kvalitetnu opremu najboljih svjetskih proizvođača poput Technogym, Lifefitness, Precor, Matrix, Gym 80, Rogue i slično ili jednakovrijednu opremu gdje naravno jednakovrijednost zbog zakonskih ograničenja ne možemo mjeriti snagom i popularnošću branda ili imena proizvođača koji su već provjereni na svjetskom tržištu te bi samim time već imali sigurnost pri nabavi opreme za dvoranu za medicinske vježbe.

Također želimo iskoristiti svoje pravo na odabir vrste proizvoda unutar, po našoj ocjeni, najoptimalnijih karakteristika koje proizvodi trebaju imati kako bi činili funkcionalnu cjelinu kojom bismo mogli odraditi kako naše medicinske, a tako i komercijalne i ostale potrebe (molimo da uzmete u obzir i naša nastojanja da se proizvodi koji se kupuju održavaju uz minimalne troškove, te da budu funkcionalni i estetski prihvatljivi barem 10 do 12 godina), a također uzevši u obzir i ograničenost prostorom koji u dvorani možemo odvojiti za predmetnu opremu.

1. **TRENAŽER ZA HODANJE/TRČANJE SA VELIKIM RASPONOM NAGIBA (Redni broj 2. Troškovnika sa specifikacijama opreme za dvoranu za medicinske vježbe)**

Smatramo da postoji barem još jedan proizvođač koji nudi praktički isti uređaj koji Vi navodite (ne ulazeći u zastupanje jer nam to trenutno nije poznato i nismo uspjeli službeno provjeriti jer na web stranici isto nije navedeno, a i dokumentacijom se ne traži ekskluzivno zastupstvo već dokaz da će subjekt koji isporuči opremu moći istu servisirati i podržavati sa originalnim rezervnim dijelovima i certificiranim serviserima što potvrđuje proizvođač, naša namjera je da se izbjegne slučaj gdje se proizvođači naknadno ograđuju da su neovlaštene osobe prodale/servisirale opremu), štoviše tehničke karakteristike su prema našim saznanjima skoro identične. No isto tako, prilagodili smo dimenzije jer smo uočili da postoji i kraća verzija, a također smo izmijenili i dio tehničkog opisa, te Vam se zahvaljujemo na upozorenju.

1. **VESLAČKI ERGOMETAR (Redni broj 6. Troškovnika sa specifikacijama opreme za dvoranu za medicinske vježbe)**

Osim navedenog veslačkog ergometra, postoje još tri koja zadovoljavaju tražene kriterije (jedan je od istog proizvođača, a dva od različitih), no kako bismo uklonili nedoumice dodatno smo „olakšali“ specifikacije u smislu razina otpora, pa tako novi opis traži 5 razina otpora i dovoljno će biti da nudi neku od aplikacija za praćenje vježbača ili da je barem sa nekom upariv.

Što se tiče navoda o zastupstvu isti smo pokušali provjeriti pa smo došli do saznanja da nema ekskluzivnosti, štoviše iz podataka sa službene web stranice <https://fluidrower.eu/> činjenično je drugačije, no kako smo naveli u prethodnoj stavci ne tražimo ekskluzivitet.

1. **BICIKL ZA POJEDINAČNO I GRUPNO VJEŽBANJE (Redni broj 7. Troškovnika sa specifikacijama opreme za dvoranu za medicinske vježbe)**

Slažemo se da je naveden trgovački naziv zaštićen patentom, te se taj dio uklanja iz Troškovnika sa specifikacijama opreme za dvoranu za medicinske vježbe.

Ovim putem javni naručitelj mijenja Troškovnik sa specifikacijama opreme za dvoranu za medicinske vježbe, te ga prilaže u Elektronički oglasnik javne nabave RH:

1. **TRAKA ZA TRČANJE:**

D minimalno 205cm D maksimalno 230cm

Š minimalno 90cm Š maksimalno 98cm

Težina korisnika (NOSIVOST) minimalno 180kg

Težina samog uređaja ne veća od 220kg zbog lakše mobilnosti

1. **TRENAŽER ZA HODANJE/TRČANJE SA VELIKIM RASPONOM NAGIBA**

D minimalno 180cm D maksimalno 230cm

Š minimalno 86cm Š maksimalno 101cm

Težina korisnika (NOSIVOST) minimalno 180kg

Težina samog uređaja ne veća od 350kg zbog lakše mobilnosti

Ostalo opisano troškovnikom

1. **ELIPTIČNI TRENAŽER-ORBITREK:**

D minimalno 203cm D maksimalno 230cm

Š minimalno 70cm Š maksimalno 82cm

Težina korisnika (NOSIVOST) minimalno 180kg

Težina uređaja ne veća od 155kg zbog lakše mobilnosti

Ostalo opisano troškovnikom

1. **BICIKL ERGOMETAR USPRAVNI:**

D minimalno 105cm D maksimalno 150cm

Š minimalno 53cm Š maksimalno 70cm

Težina korisnika(NOSIVOST) minimalno 180kg

Težina uređaja ne veća od 80kg zbog lakše mobilnosti

Ostalo opisano troškovnikom

1. **BICIKL ERGOMETAR HORIZONTALNI:**

D minimalno 150cm D maksimalno 185cm

Š minimalno 55cm Š maksimalno 70cm

Težina korisnika (NOSIVOST) minimalno 180kg

Težina uređaja ne veća od 105kg zbog lakše mobilnosti

Ostalo opisano troškovnikom

1. **VESLAČKI ERGOMETAR:**

D minimalno 195cm D maksimalno 245cm

Š minimalno 50 cm Š maksimalno 85cm

Težina korisnika (NOSIVOST) minimalno 150kg

Težina uređaja ne veća od 70kg zbog lakše mobilnosti

Ostalo opisano troškovnikom

1. **BICIKL ZA POJEDINAČNO I GRUPNO VJEŽBANJE**

D minimalno 117cm D maksimalno 145cm

Š minimalno 50 cm Š maksimalno 60cm

Težina korisnika (NOSIVOST) minimalno 150kg

Težina uređaja ne veća od 67kg zbog lakše mobilnosti

Ostalo opisano troškovnikom

Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju:

v.r. Goran Maričić, dr.med., ravnatelj

**DOSTAVITI:**

1. Stručno povjerenstvo naručitelja,
2. Pismohrana